| Приложение к свидетельству № 243 от 01.12.2009 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ объектов и контролируемых в них показателей в центральной строительной лаборатории ЗАО «Томсктехцентр» |  |  |  |
|  |  | Нормативные документы (№ и наименование) |  |
| Объект | Показатель | Регламентирующие требования к измеряемому (испытываемому, контролируемому) показателю объекта | На методики выполнения измерений и методы испытаний |
| 1. Бетонная смесь | Удобоукладываемость | ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия | ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний |
|  | Плотность |  | ГОСТ 10181-2000 |
|  | Расслаиваемость |  | ГОСТ 10181-2000 |
| 2. Бетоны тяжелые и мелкозернистые | Прочность на сжатие | ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия | ГОСТ 1*01:80-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
|  | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Методы определения влажности |
|  | Подбор состава бетона |  | ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава |
|  | Прочность бетона (неразрушающий метод) |  | ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 3. Бетоны легкие | Подбор состава бетона | ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. | ГОСТ 27006 - 86 |
|  | Плотность | Технические условия | ГОСТ 12730.1 -78 |
|  | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
|  | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3 - 78 Бетоны. Метод определения водопоглощения |
|  | Прочность бетона |  | ГОСТ 22690-88 (неразрушающий метод) |
| 4. Щебень и гравий из плотных горных пород | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных | ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. |
|  | Зерновой состав | работ. Технические условия | ГОСТ 8269.0-97 |
|  | Содержание пылевидных частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 |
|  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 |
| 5. Гравий, щебень и песок, искусственные пористые | Влажность и водопоглощение | ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия | ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний |
|  | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-86 |
| 6. Песок | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний |
|  | Насыпная масса в неуплотненном состоянии |  | ГОСТ 8735-88 |
|  | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 |
|  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 |
|  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 |
|  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 |
| 7. Цемент | Нормальная густота, сроки схватывания и равномерность изменения объема | ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортланд- цемент. Технические условия ГОСТ 965-89 | ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густота, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
|  | Прочность при изгибе и сжатии | Портландцементы белые. Технические условия | ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
| 8. Раствор строительный | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия | ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний |
|  | Плотность растворной смеси | ГОСТ 28013-98 | ГОСТ 5802-86 |
|  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 |
|  | Расслаиваемость растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 |
|  | Влажность и водопоглощение растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 |
| 9. Кирпич и камни керамические | Линейные размеры и формы изделий | ГОСТ 530-2007 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия | ГОСТ 530-2007 |
|  | Масса изделий |  | ГОСТ 530-2007 |
|  | Водопоглощение и плотность |  | ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопог-лощения, плотности и контроля морозостойкости |
|  | Пределы прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе |
|  | Степень недожога и пережога изделий |  | ГОСТ ЯО-2007 |
| 10. Кирпич силикатный | Линейные размеры и формы изделий | ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия | ГОСТ 379-95 |
|  | Масса изделий |  | ГОСТ 379-95 |
|  | Водопоглощение и плотность |  | ГОСТ 7025-91 |
|  | Пределы прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 |
| 11. Известь строительная | Время гашения | ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия | ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний |
| 12. Изделия железобетонные | Геометрические размеры | ГОСТ 13015-2003 Конструкция и изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования | ГОСТ 13015-2003 |
|  | Величина отклонения от прямолинейности |  | ГОСТ 13015-2003 |

Заместитель директора по метрологии

ФГУ «Томский ЦСМ»                                                                                В.А. Уварова